|  |  |
| --- | --- |
| **Полиакрилин, кондиционер** *«или эквивалент»*  ***Наименование в соответствии с РУ и ДС***  Комплект стоматологического модифицированного полиалкенатного материала «ПОЛИАКРИЛИН» по ТУ 9391-021-67200978-2012: комплект «Полиакрилин» - СИЦ: кондиционер, 5 мл | **Назначение:** Кондиционирование твердых тканей зуба для усиления адгезии стеклоиономерного цемента к тканям зуба.  **Состав:** Водный раствор полиакриловой кислоты (12%). Пищевой краситель голубого цвета для контроля нанесения.  **Форма выпуска:** пластиковый флакон-капельница, 5 мл |