Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемого к поставке Утилизатор медицинских игл УМИ-01 по ТУ 9452-001-51715746-2007

Производитель «Медторг +»

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |
| 1.1 | Сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации | Наличие | Наличие |  |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Госстандарта Российской Федерации | Наличие | Наличие |  |
| Технические характеристики прибора |
| 2.1 | Прибор для уничтожения медицинских игл диаметром 1 мм | Наличие | Наличие |  |
| 2.2 | Мгновенный нагрев до температуры плавления иглы | наличие | наличие |  |
| 2.3 | Питающее напряжение | 220 В | 220 В |  |
| 2.4 | Время утилизации 1 иглы не более | 3 сек. | 3 сек. |  |
| 2.5 | Потребляемая мощность | 160 Вт | 160 Вт |  |
| 2.6 | Габариты, мм, не более | 160х120х75 мм | 160х120х75 мм |  |
| 2.7 | Масса, не более | 0,7 кг | 0,7 кг |  |
| Прочие условия |
| 3.1 | Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |  |