Руководство по эксплуатации

Универсальный  настенный локтевой дозатор

Био эконом 1л

Универсальный настенный локтевой дозатор предназначен для подачи жидких кожных антисептиков, расфасованных  в пластиковые флаконы  объемом не более 1л со  стандартным  диаметром  горлышка 28 мм. Дозатор применяется  при гигиенической обработке, гигиенической антисептике и хирургической обработке рук в лечебно-профилактических учреждениях, роддомах, детских дошкольных и школьных учреждениях, учреждениях соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.) организациях общественного питания, промышленных предприятиях, в том числе пищевых.

Технические данные:

1. Привод устройства – ручной (локтевой).

2. Масса устройства 1 кг.

3.Объем выдаваемой порции жидкости  1-1.5 мл.

Комплектность поставки:

| 1. Основной корпус -1 шт. 2. Установочная плата – 1 шт. 3. Помповый насос – 1 шт. 4. Манжета крепления помпы – 1 шт. | 5. Дюбель - 3 шт. 6. Шуруп – 3 шт. 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт. |
| --- | --- |

Порядок работы.

1. Поместить трубку помпового насоса во флакон с антисептиком.

2. Установить флакон с антисептиком  в основной корпус дозатора.

3. Нажмите несколько раз на  локтевой рычаг дозатора  до появления первой порции антисептика из носика.

Техническое обслуживание.

При необходимости дезинфицируйте наружные поверхности  основного корпуса дозатора салфетками, смоченными любым дезинфицирующим средством, разрешенным для применения в этих целях на территории РФ.

По окончании дезинфекционной выдержки смойте дезинфицирующее средство с поверхностей салфетками, смоченными водой, затем осушите поверхности сухими чистыми салфетками.

Не используйте абразивные и хлорсодержащие средства для очистки поверхностей основного корпуса дозатора!